## Check List (System)
| ■ 시스템분야 Check List |  |  |  |  | ■ 현장 명 :
| 세부 평가항목 | 평가등급 |  |  | 배점 | 평가 | 환산평가 | 개선필요 사항 | 배점
| 시스템 종합 점수 | 양호 : 100% 이상 보통 : 70% 이상 미흡 : 70% 미만 |  |  | 200 | 0 | 0 |  | #REF! | 근거자료
| ■ 안전보건방침 및 조직구성 | 양호 | 보통 | 미흡 | 7 | 0 | 0 |  | 7
1 | -안전보건 방침/목표 수립 현장 안전보건방침 및 목표를 적정하게 수립되고 의사소통이 되었는가? ∙ 현장 안전보건 방침은 전사 안전보건방침을 연계하여 수립 ∙ 전사 방침 및 현장소장 방침 게시(게시판, KOM, 교안 등) |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | - 게시물 - 유해∙위험방지계획서, 또는 안전관리계획서, C-KOM, PRM 등의 자료, 교안
2 | -안전관리자 선임 안전전관리자는 법규기준에 맞게 선임되었는가? ∙ 법적 선임 기준 준수 (실 착공기준-대관착공서류 확인) ∙ 안전관리자의 자격, 경력 기준 준수 (800억 이상 2명 선임시 1명은 기사 경력 3년이상, 3명이상일시 10년 이상, 공정율 15%미만/85%초과시 50% 선임) |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | - 선임 신고 서류(대관신고 포함), 기구조직도
3 | -안전조직의 구성 안전조직의 구성, 인력/업체 선정, 운영 및 정산은 적정하게 이루어지고 있는가? (보조원, 시설팀,등) ∙ 안전보조원 배치 및 관리 1)안전보조원 업체 선정절차 준수(본사 승인) 2)안전보조원 운영 기준의 적정성(작업지시, 업무, 처우, 근태, 복장 등) 3)비용 정산 시 증빙 확인 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 3 | - 업무분장표(C-KOM, 유해위험방지계획서, 안전관리 계획서) - 품의서(채용, 계약) - 계약서/계약 조건, 법무팀 검토결과 - 안전 보조원 업무일지, 정산 내역
| ■ 위험성평가(스마트 안전시스템) | 양호 | 보통 | 미흡 | 65 | 0 | 0 |  | 11
4 | -계획(P) 위험성평가는 주기에 맞게 실시되고 있는가? · 최초 위험성평가 - 전공종 실시 여부 · 수시 위험성평가 - 2주/1회 실시 여부(스마트 위험성평가 시스템) · 정기 위험성평가 - 1년/1회 실시 여부 협력사의 위험성평가 등록부 제출여부 중점위험작업 선정의 적정성(작업일보 확인) · 7대 위험작업 반영 여부(T/C, 건설용리프트, 항타기, 갱폼, 곤도라, 5M이상 동바리, 10M이상 외부비계) · TOP7 작업 반영 여부(고소작업, 건설장비, 화기작업, 양중작업, 가설전기작업, 밀폐공간작업, 가시설물작업) · 사전허가제 대상작업 반영여부(4m이상 고소작업, 화기작업, 밀폐공간작업, 용역작업) · 기타 현장에서 중점관리사항으로 분류한 작업 반영여부 실질적인 위험성 및 개선대책 도출 및 관리방법 수립 · 현장 공정 및 상황을 고려한 위험성 도출 · 위험성평가 등록부 작성시 근로자 참여 · 위험성평가 개선대책 의견 작성 적정성 및 실효성 (개선대책 순서 ; 기술적 - 교육/관리적 - 개인보호구) · 관리감독자 업무분장 적정성 · 위험성평가 회의 참여도(당사직원, 협력사소장, 근로자대표 등) 중대재해처벌법 Compliance Self Checklist 작성여부 · 위험성평가 회의록 첨부여부 |  |  |  | 20 | 0 | 0 |  | 3 | - C-KOM, 유해위험방지계획서, 안전관리계획서
5 | -이행(D) 2주간 위험성평가 교육 및 숙지 · 2주간 위험성평가 해당공종 근로자 안전교육 실시여부(정기안전보건교육, 작업장TBM 등) · 관리감독자, 협력사소장, 근로자의 위험성평가 내용 숙지상태 중점위험작업의 현장점검 이행 상태 · 위험성평가 내용과 실제작업상태 비교 · 점검결과와 현장 작업실시상태 일치 여부 (작업중이나 N/A 처리 등) · 위험성평가 개선대책 준수여부 및 스마트안전시스템 등록상태 적정성 (위험성평가 내용과 점검내용·사진 일치여부, 개선대책 등록 적정성 여부) · 협력사의 조치결과 등록 여부(미조치, 3일기한 초과 등) |  |  |  | 15 | 0 | 0
6 | -이행확인(C) 스마트 안전시스템 현장 실시율(93% 이상 적합) 현장소장 일일점검 승인여부 |  |  |  | 15 | 0 | 0
7 | -분석(D) 중점위험작업 지적사항 차기 위험성평가 Feed Back 확인(안전보건협의체 회의록, 위험성평가 회의록 등) 중점위험작업 주요 지적사항 매월 안전교육 반영여부 개인별 실시율 조사 및 독려 여부(위험성평가 실시 독려) |  |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 8
| ■ 법규 및 기타 요구사항 | 양호 | 보통 | 미흡 | 7 | 0 | 0 |  | 7
8 | -산업안전보건법령 요지 및 안전보건관리규정 게시 · 근로자 법규의 요지를 잘 보이는 곳에 알수 있도록 게시(국내 현장) · 원청 사무실 입구, 협력업체별 사무실 입구, 조회장 게시판(TBM 장소), 안전교육장, 근로자 휴게실, 화장실 등 (5개소 이상 부착, 협력업체 부착개소는 동일 1개소로 인정) |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | - 법규 등록부, 법규 주요사항 게시 자료, 교안
9 | -안전보건 관련 대관 신고 안전보건 관련 대관 신고는 적정한가? · 사업개시 신고, 사업개시 선임 신고 · 유해위험방지계획서 신고 - 유해위험방지계획서 확인 점검 및 각종 점검, 감독 시 시정조치 요구에 대한 개선 조치 증빙서류 - 상기 해당공종 위험성평가 반영 관리 여부 · 관리책임자 지정 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5 | - 사업개시 신고, 산재대리인 선임 신고 - 유해위험방지계획서 신고 - 안전관리자 선임 신고, 관리책임자 지정 - 현장 안전보건관리 규정
| ■ 안전보건관리계획 | 양호 | 보통 | 미흡 | 12 | 0 | 0 |  | 12
10 | -연간 안전보건관리계획서 현장 안전보건관리 계획은 당사 기준, 법규에 충족하는가? 계획서 내용이 현장 현황과 일치하는가? · 공사 개요, 주요 공종/작업 등 다음의 사항에 대해 구체적으로 기술되어 있는가? · 현장소장 방침, 목표 수립 및 사무실, 협력업체 사무실 등 게시 · 안전보건 목표 및 중점실시사항, 위험성평가 규정, 일일 시공 Cycle, 비상사태 대응 및 훈련, 작업 허가제 등 · 중점위험작업에 대한 안전대책 수립 · 구성원별 업무분장 및 세부 추진계획 수립 · 년간 교육계획 수립 7대 위험작업 운영관리는 적정하게 시행하는가? ·작업 전 전자결재 상신 여부 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 4 | - 유해∙위험방지계획서(Part 2) 또는 안전관리계획서
11 | -협력사 시공계획서 내 안전보건관리 분야 안전보건관리 내용이 현장 현황과 일치하는가? · 공사 개요, 주요 공종/작업, 변경사항 반영 및 개정 등 다음의 사항에 대해 구체적으로 기술되어 있는가? · 최초/수시 위험성평가 실시 및 반영 (수시 위험성평가는 별도 관리 가능) · 중점위험작업 및 특정작업에 대한 기술적, 관리적 대책 수립 : 특정작업 : TOP7 본사 사전허가제 대상 공종 안전대책 등 · 유해·위험 기계/기구(특수장비/장치설비, 고위험 건설장비 등) 관리계획 수립 · 협력회사 자체 안전교육 및 점검활동 계획 수립 · 계상 비용에 맞는 안전관리비 사용 계획 수립 · 개인 보호구 지급 및 관리 계획 수립 · 작업장 환경 관리계획 수립 : 분진, 소음, 조명, 환기설비, 유해위험물질 관리 등 |  |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 8 | - 시공계획서
| ■ 산업안전보건관리비 | 양호 | 보통 | 미흡 | 6 | 0 | 0 |  | 6
12 | -산업안전보건관리비 계상 현장의 산업안전보건관리비 계상 및 사용계획 및 변경은 적정한가? (본사 승인여부 확인) · 산업안전보건관리비 계상 내역(도급 계약서, 실행 내역)-당사, 협력회사 · 산업안전보건관리비 항목별 사용계획 수립 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | - 계약서, 산업안전보건관리비 사용계획서
13 | -산업안전보건관리비 사용 산업안전보건관비 사용 내역은 적정한가? 또한 기록관리는 적정하게 유지하고 있는가? · 산업안전보건관리비 사용내역서 1)사용내용서 매월 작성 2)목적 외 사용 여부 3)증빙서류 (세금계산서, 거래명세표, 사진대지, 인건비 증빙(용역 등), 보호구지급대장 등) · 협력회사 안전관리비 초과시 계약변경, 또는 당사 지급 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 4 | - 사용 내역서, 증빙서류(당사, 협력회사) - ERP 안전관리상황보고
| ■ 교육훈련 | 양호 | 보통 | 미흡 | 20 | 0 | 0 |  | 20
14 | -교육훈련 자원의 확보 현장은 안전보건 교육훈련 자료 및 자원을 확보하고 유지관리하는가? · 교안 및 인프라 적정성 / 교육장 및 교육 시설 등 · 별도의 구획을 지정하여 안전교육장 설치 (회의실 겸용 등 불인정) |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | - 교안, 교육장
15 | -신규 채용자 교육 신규 근로자 안전보건교육 및 방문객 안전보건교육을 실시하는가? · 작업시작 전, 교육 이수시간 준수 · 안전교육 강사 적정 - 시행규칙 33조 · 기초안전보건교육 이수 여부 확인 (사본 보관) · 직무스트레스 등 법적 내용 교육 포함 (교안 작성)[시행규칙 별표5] · 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항[시행규칙 별표5] |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 4 | - 교육일지(해당 위험성평가, MSDS 포함)
16 | -근로자 정기 안전보건교육 근로자 정기 안전보건교육은 적정하게 실시하는가? · 교육시간 준수(분기 6시간이상) · 직무스트레스 등 법적 내용 교육 포함 (교안 작성)[시행규칙 별표5] · 교육 참석율/ 교육 불참자 재교육 등 누락자 조치 · 교육교안, 사진대지, 참석자 서명지 등 첨부 · 취약시기 및 국가적 이슈에 대한 사항 추가 (혹서기, 장마철, 동절기, 신종코로나 등) · 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항[시행규칙 별표5] |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5 | - 교육일지
17 | -관리감독자 정기 안전보건 교육 관리감독자 정기 안전보건교육교육은 적정하게 실시하는가? · 반기 8시간 이상 교육, 매월 교육 시행 · 직무스트레스 등 법적 내용 교육 포함 (교안 작성)[시행규칙 별표5] · 관리감독자 교육이력 목록표 관리 · 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항[시행규칙 별표5] |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 3 | - 교육일지, 관리감독자 교육이력 목록표
18 | -작업내용 변경시 근로자 교육 작업내용 변경시 추가 안전보건교육을 실시하는가? · 작업내용에 변경과 관련된 사항[시행규칙 별표5] · 직무스트레스 등 법적 내용 교육 포함 (교안 작성)[시행규칙 별표5] · 신규 채용자 교육과 동일한 내용 · 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항[시행규칙 별표5] |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | - 교육일지
19 | -유해∙위험작업 근로자 특별교육 유해위험작업 근로자 특별 안전보건교육은 적정하게 실시하는가? · 작업시작전 교육 이수시간 준수(2시간이상) · 해당 대상작업별 교육내용 포함(교육 교안 작성) · 중점위험작업 대상 근로자 포함 · 직종별 법적 교육내용포함[시행규칙 별표5] · 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장해 예방 및 관리에 관한 사항[시행규칙 별표5] |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 4 | - 교육일지
| ■ 의사소통(직원1명, 협력사1명, 근로자1명) | 양호 | 보통 | 미흡 | 6 | 0 | 0 |  | 6
20 | -위험성 평가 결과의 의사소통 위험성 평가 결과에 대해서 관계자와 의사소통하고 있는가? · 시공계획에 반영, TBM, 안전교육 및 협의회 시 의사소통, 인터뷰 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | - 위험성평가표
21 | -점검,관찰결과의 의사소통 안전보건 점검 및 관찰결과들은 효과적으로 의사소통 되는가? · 관련 회의록, 인터뷰 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | - S-CAR, 안전보건 점검 관찰일지, SNS
22 | -안전 정책 및 사고사례의 의사소통 현장은 회사의 안전정책, 사고사례 및 재발방지대책에 대하여 의사소통하고 있는가? · 업무연락 회람 또는 공유 관련 자료, 관계자 인터뷰 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | - 업무연락, 운영안, 사고사례
| ■ 노사협의체 회의(산업안전보건협의회) - 해당 대상별 평가 | 양호 | 보통 | 미흡 | 15 | 0 | 0 |  | 15
23 | -노사협의체 실시 현장은 노사협의체 회의(또는 안전보건협의회)를 적정하게 시행하고 있는가? · 노사 협의체 구성 및 참여 1)사업주 및 근로자 위원 (조직도 첨부) 2)근로자 대표의 선정 [선정과정 사진대지(거수 등), 선임지정서(날인본)] 3)명예산업안전감독관 지정근로자 선정 [선정과정 사진대지(거수 등), 선임지정서(날인본)] · 시행 주기(2개월 1회) · 회의 결과의 기록 및 의사소통 · 보건관리자 선임대상 현장은 사업주 구성원 포함 · 명예산업안전감독관 or 지정근로자 근로자 구성원 포함 산업안전보건위원회 실시현장은 위험성평가 회의(2주 1회) 자료에 안전보건협의체회의 내용 작성할 것 - 산업안전보건위원회 실시 · 3개월/1회 진행 · 사용자,근로자측 동수 · 근로자대표,명예감독관, 근로자 9명이내 · 근로자 대표, 명예산업안전감독관(지정 근로자) 포함여부 · 전회차 건의사항 Feed Back 여부 - 안전보건협의체 실시 · 도급인사업주/ 수급인사업주 전원구성 · 작업의 시작시간, 연락방법 및 대피방법 등 협의 · 매월 1회 이상 정기적으로 회의를 개최 결과를 기록·보존 - 안전 리더십 투어 리포트 실시 · 경영진 근로자 의견청취 여부 · 건의사항 Feed Back 여부 |  |  |  | 8 | 0 | 53.3333 |  | 8 | - 협의회 회의록, 자료
24 | -협의 및 심의∙의결 노사협의체의 협의 및 심의∙의결 사항은 적정한가? ∙ 협의사항 유해위험요인 파악 및 위험성 평가, 안전대책의 수립 및 이행 안전보건 성과 모니터링 결과 및 개선대책 등 포함 전회차 건의사항 Feed Back 여부 ∙ 심의·의결사항 안전보건 방침, 목표, 중점실시사항 및 사고예방 계획 수립 신규 유해·위험 기계, 기구 및 설비 안전보건 조치 등 포함 심의의결사항 기록 및 찬성/반대 여부 |  |  |  | 7 | 0 | 46.6667 |  | 7 | - 협의회 회의록
| ■ 협력회사 안전관리 | 양호 | 보통 | 미흡 | 3 | 0 | 0 |  | 3
25 | -안전조직 구성 및 R&R 협력회사의 안전조직 구성 및 안전 R&R은 적정하게 수립되어 있는가? · 협력회사 관리책임자, 안전관리자(담당자) 선임 · 안전조직 구성 / 관리감독자 안전 R&R · 협력업체 안전평가 실시(ERP) |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 3 | - 시공계획서, 관리책임자 지정서, 안전관리자 선임 신고서
| ■ 보건관리 | 양호 | 보통 | 미흡 | 24 | 0 | 0 |  | 21
26 | -보건 조직 및 R&R 현장 보건 조직구성 및 R&R은 수립되었는가? · 보건관리자 배치 및 선임 기준(현장 개설 시 즉시선임 후 선임일로부터 14일 이내 신고) · 보건관리자 자격 · 보건관리자의 직무 (산업안전보건법 시행령 제17조 참조) · 직무교육(보건관리자 선임 신고를 할 경우) |  |  |  | 7 | 0 | 0 |  | 4 | - 조직도, 업무분장표, 보건관리자 선임신고서
27 | -작업환경 측정 작업환경 측정 시행, 기관 선정, 계약 및 정산은 적정하게 이루어지고 있는가? · 복수 견적 실시 여부 · 작업환경측정 기관 해당지청 등록 여부 (지정관계비치) · 계약내용의 적정성 · 작업환경 측정기준 준수(법규, 발주처 요구사항 등) 1) 측정대상이 된 경우 최초 30일 이내, 이후 6개월에 1회 정기적 측정 ∙ 측정결과 보고 |  |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 6 | - 견적서 및 기관 평가표, 품의서 - 계약서, 법무팀 검토 결과 - 작업환경 측정 결과표, 정산 내역
28 | -보건관리 프로그램 혹한기, 혹서기, 밀폐공간 등의 안전보건 계획 또는 프로그램을 수립, 시행하고 있는가? · 작업환경 측정결과 노출기준 초과시 개선대책 수립 및 건강진단 실시 [시행규칙 94조] · 혹한기, 혹서기 안전보건관리계획 수립 및 시행 여부 1) 폭염, 혹한에 의한 열사병, 동상 등의 예방 프로그램 · 밀폐공간 프로그램 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 3 | - 작업환경 측정결과, 개선 대책, 특수 건강진단 결과 - 혹한기, 혹서기 안전보건관리 계획 - 밀폐공간 프로그램
29 | -건강진단 건강진단 시행, 병원 선정, 계약 및 정산은 적정하게 이루어지고 있는가? · 복수 견적 · 계약내용의 적정성 · 건강검진 기준 준수(법규, 발주처 요구사항 등) 1) 일반 건강검진(1년 이상) 2) 배치전/특수/야간근로자 건강검진 3) 취약 근로자 관리(고혈압, 고령자 등 질병유소견자 관리대장) 4) 경비 야간근로자 특수건강검진 확인 5) 60세이상 고령근로자 명단 관리(위험작업 제한) 및 건강검진 실시 여부 6) 65세 이상 근로자 채용사유서 작성 및 본사 공유 여부 |  |  |  | 8 | 0 | 0 |  | 8 | - 견적서 및 병원 평가표, 품의서 - 계약서, 법무팀 검토 결과 - 건강진단 결과서(일반, 특수), 취약 근로자 관리대장 - 정산 내역
| ■ 비상사태 대비 및 대응 | 양호 | 보통 | 미흡 | 6 | 0 | 0 |  | 6
30 | -비상사태 대응 계획 현장은 발생 가능한 비상상황을 파악하고 이에 대한 비상사태 대응 계획을 수립하였는가? · 비상사태 계획서 1) 파악된 비상상황 별 비상계획 수립(현장 특성 반영) 2) 비상훈련 (1회이상/분기). 훈련 시나리오 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | - 비상사태 대응 계획서
31 | -비상사태 대응 자원 준비 현장은 파악된 비상상황에 대응하기 위한 적절한 자원들을 준비, 비치 하였는가? ∙ 비상 대응반, 감지 및 경보 체계, 비상 대응장비, 보호구, 비상사태 대응 전문기관(구조, 후송, 치료 등) |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | - 비상사태 대응 계획서, 대응 자원
32 | -비상사태 대응 교육훈련 현장은 비상사태 대응 교육훈련을 주기적으로 실시하고 있는가? · 비상사태 대응 훈련 계획 이행 여부(1회이상/분기) 1) 훈련 시 관련 근로자 참여, 시나리오 활용 2) 훈련결과보고서 작성 및 효과성 평가, 개선 (참석율 80% 이상 확보) |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | - 비상사태 훈련 일지, 시나리오
| ■ 안전보건 점검, 관찰 | 양호 | 보통 | 미흡 | 14 | 0 | 0 |  | 14
33 | -위험작업승인서(밀폐, 고소, 화기, 정전작업 등) 위험작업 승인은 기준대로 이뤄지고 있는가? · 제출기한 준수 여부(해당 작업 전일) · 위험요소 및 안전대책 작성 여부 · 작업구역 내 위험작업승인서 비치여부 · 화재감시자 지정 및 지정서 작성여부 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5 | - 작업 안전허가서
34 | -합동안전보건점검(2월/1회) 합동안전점검을 실시되고 있는가? · 구성 : 도급인, 관계수급인, 도급인 및 관계수급인의 근로자 각 1명 · 참석자 서명 기록 관리 / 점검결과 feed-Back 유무 · 당일 출역 협력사 현장소장 및 근로자대표 전체 인원으로 구성 |  |  |  | 3 | 0 | 0 |  | 3 | - 사업주 안전보건 순회점검 일지, Self Inspection 일지 - 도급사업 합동점검 일지
35 | -현장소장 점검 현장소장(도급사업 사업주)은 순회점검을 시행하는가? · 사업주 안전보건 순회점검 1) 점검 주기 : 2일 1회이상 실시 2) 점검 결과에 대한 조치 여부 (기록관리/수기작업) 3) 부재시 대리자 지정 및 조치결과 확인 4) 점검결과 Feed Back 실시여부 (현장소장 의견사항) |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  | 4
36 | -안전관리자 점검 안전관리자는 안전 점검∙관찰을 적정하게 시행하는가? · 안전보건 점검·관찰 일지 / 안전보조원, 시설반 업무일지 포함 |  |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 2 | - 안전보건 점검·관찰 일지, S-CAR
| ■ 사고관리 | 양호 | 보통 | 미흡 | 15 | 0 | 0 |  | 7
37 | -사고 보고/기록 현장은 모든 사고를 보고 및 기록관리하고 있는가?(보정값 사고 기준 적용) · 사고보고 절차 준수 : AMS 보고 체계 준수 (2시간 이내 SNS보고, 48시간 이내 서면보고) · 산재 요양신청서 제출 서류(3년간) · 산업재해조사표(3년간) · 사고보고서(아차사고 기록) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 2 | - 사고기록 등록부, ERP - 기성지급 시 사고사실 확인서, 교육일지(은폐 예방)
38 | -사고 조사 현장은 모든 사고에 대해 사고조사 후 원인을 파악하고 재발방지대책을 수립하는가? · 사고조사 및 원인분석으로 재발방지 대책 수립 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 2 | - 사고보고서, 재해예방토론회 자료
39 | -사고 분석 및 개선 현장은 안전보건사고의 원인분석 및 위험성을 파악하여 유사사고 예방, 안전보건관리 개선에 활용하고 있는가? · 모든 사고는 정기적으로 공종, 유형 등의 경향분석 및 위험성 파악 · 도출된 취약요소는 개선안 수립, 위험성 평가 반영 등 개선에 활용 · 재발방지 대책의 이행으로 유사사고 예방 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 3 | - 사고 경향분석 자료, 위험성 평가표, 경영검토자료
Note on D31: 현재기준은 년간안전관리계획서 분야로 점검실시 # 추후 매뉴얼 재공지시 개성사항으로 점검시행(16년 1월 공지 예정)

## Check List(Patrol)
| ■ 현장 Patrol분야 Check List | [5 empty] | ■ 현장 명 :
| 세부 평가항목 | 평가등급 |  |  | 배점 | 평가 | 환산평가 | 평가내용
| 현장 사고예방 실천 점수 | 양호 : 90% 이상 보통 : 70% 이상 미흡 : 70% 미만 |  |  | 500 | 0 | 0 |  | 520
| ■ 추락재해 | 양호 | 보통 | 미흡 | 90 | 0 | 0 |  | 85
1 | 1) 사다리 설치는 적절한가? - 여장길이 60cm 이상 확보 - 미끄럼방지조치(묶음 또는 아웃트리거 설치) - 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90° 이하 유지 - 고정식 사다리의 높이 7m이상인 경우 바닥에서 높이 2.5m되는 지점부터 등받이 울 설치 - 사다리식 통로의 길이가 10m이상인 때에는 5m이내마다 계단참 설치 - 이동식 사다리식 통로의 기울기는 75°이하 유지 - 발판과 벽과의 사이는 15CM 이상의 간격유지, 폭은 30CM 이상으로 하며 발판의 간격은 일정할것 - 고정형 수직사다리 4개소당 1개소 이상 안전블록 설치 여부 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
2 | 2) 사다리 작업은 적절한가? (A형 작업용 사다리) - 상부 2단은 작업자가 사용 할 수 없도록 작업금지 표지 부착 - 현장 내 사다리 허가제(사다리 사용 승인서) 실시 및 사다리 점검필증 관리 - 발판높이 기준 3.5m 초과시 사다리 사용금지 - 2인 1조 및 아웃트리거 설치, 사용시 접혀지거나 펼쳐지지 않도록 조치 - 사다리 상부 작업시 안전벨트 걸이시설 확보 및 안전고리 체결 - 안전 사다리 4.0m 사용 기준 준수여부- 작업발판 높이 기준(안전난간 및 방호울 포함) - 2인1조 제외 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
3 | 3) 보호구는 착용은 적절한가? - 2m 이상 고소작업시 안전벨트를 걸고 작업(4m 이상 고소작업시 전체식 안전벨트 착용) - 추락 예방에 알맞은 안전모(A형 기능 반드시 포함), 턱끈 조임 - 고소작업시 이동 등 안전고리를 상시로 걸고 있어야 하는 경우에는 안전고리가 2개 및 전체식 안전대를 사용하여 교대로 체결 (철골, 비계, 데크, 시스템지보공 설치·해체 등) - 안전벨트 죔줄 카라비너 풀림방지 스티커 부착(월별) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
4 | 4) 고소 작업지역 승하강시설의 설치여부는 적정한가?(비계, 시스템 동바리, 시스템 비계, 시스템 거푸집 등) - 비계 설치시 근로자의 동선을 고려하여 계단식 승강 통로(가설 계단) 설치 - 승강 통로는 30m 이내마다 설치, 계단 주변의 개구부에는 추락방지 조치 작업여건상 장소가 협소하여 계단식 승강 통로를 설치할 수 없는 경우에는 수직이동 통로 설치 (승강 통로 설치가 곤란할 경우에는 적절한 승강 대책 수립) - B/T비계 2단 이상 조립시 내측으로 이동 할 수 있는 통로 설치 - 식별이 용이하게 되어있고, 상시 폐쇄되어 관리 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
5 | 5) 개구부 덮개는 기준대로 설치하는가? - 개구부 최소폭 1m이상 시 안전난간 설치(시공이 불가할 경우 덮개 설치), 난간상부에 추락·낙하 방지용 안전방망 설치 - 메탈라스망 3.2T/앵글 4.5T/중간 앵글 덧댐 구조로 폭 40cm이하 유지, 그물코 2cm이하 - 개구부주의 또는 추락위험 안내표시, 두께 12㎜ 이상의 합판 등 설치(합판을 활용할 경우 스토퍼설치 등 고정) - 엘리베이터 Pit 등 대형 개구부에 철근을 배근하여 작업발판 및 덮개로 사용하는 경우 직경13mm 이상의 철근을 짧은변 기준 20cm간격 설치(옹벽구간 후크형 20CM 이상, 슬라브 구간 60CM 이상 매립) - 덮개는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 설치 - 어두운 장소 개구부의 식별가능 여부 - 자재인상의 용도로 사용시 추락예방조치(안전난간+개폐식 안전망 설치) 여부 - 수직형추락방망 설치시 안전인증 획득제품 사용 |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 10
6 | 6) 안전난간 설치기준을 준수하는가? - 지주간격 2m 이내 설치, 가장 취약한 방향으로 100kg 하중을 견딤 - 지름 2.7cm이상의 금속재 재질이상 또는 그이상의 강도 여부 - 상부난간 90cm 이상~120cm 미만, 중간난간대는 상부난간과 바닥면사이 중간에 설치 - 상부난간이 120cm 이상일경우 중간난간대는 60cm이하 간격으로 2열 설치 - 비계의 중간 난간대는 비계의 내ㆍ외측에 모두 설치하거나 부득이하게 내측 미설치 시 추락방지용 생명줄 설치 (단, 비계와 구조물 사이의 간격이 20㎝ 이하이며, 틈새에 추락방지망이 설치된 경우는 제외) - 안전난간 끝단부(기둥 또는 벽체 접합부)는 사람이 빠지지 않을정도의(약 10cm 내외) 간격을 유지 - 발끝막이판(10cm이상) 또는 안전망(낙하물방지망, PVC망 등) 설치 |  |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 10
7 | 7) 추락방지망은 적절하게 설치하는가? - 설치위치는 작업위치와 가까운 지점에 설치해야 하며, 추락방지망은 작업위치 10m 이내 설치 - 테두리 로프 또는 매달기 로프는 15,000N 이상의 인장 강도 유지 - 그물코 간격이 가로, 세로 10cm 이내 유지 - 시스템 동바리에 추락방지망은 바닥면에서 2m되는 지점에 필수로 설치하고, 4m이내마다 추가로 설치 (단, 작업발판 설치가 중첩되는 위치(지점)에는 추락방지망의 설치를 생략할 수 있음) - 비계와 구조물 사이의 틈새의 추락방지망은 4m이내마다 설치 - 안전방망은 수평으로 설치하고, 망의 처짐은 짧은 변 길이의 12% 이상으로 설치 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
8 | 8) 생명줄 설치는 적절한가? - 생명줄은 16㎜ 이상의 섬유로프 또는 동등한 강도 이상의 로프 사용(인장강도 2,340kgf 이상) - 안전대 부착설비로 생명줄 등을 설치하는 경우에는 처짐 및 풀림 방지 조치여부 - 곤돌라 및 고소작업차(SKY), 외부로프 작업시 구조물에 수직생명줄 설치 - 철골 생명줄 결속용 Post의 간격은 3m 이내로 설치 - 철골 생명줄 결속용 Post는 견고한 재질(강관 파이프의 경우 굵기 3.2mm 이상)로 설치 - 최하사점 이내 생명줄 설치시 별도의 안전벨트걸이시설 설치(흙막이 소단 등) - 철골 수평재(보/거더 등) 끝단부 빔난간대와 철골 기둥과의 간격 20cm 이내 관리(안전대 걸이시설 틈새 20cm이내 관리) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
9 | 9) 말비계 작업은 적절하가? - 지주부재 하단에는 미끄럼 방지장치를 하고, 양쪽 끝부분에는 낙상경보기를 설치(발판 끝에서 15cm 안쪽 설치) - 말비계의 높이는 1.2m 초과 시 사용금지 - 작업발판의 폭은 40cm 이상 확보 - 말비계는 흔들림이 없어야 하고, 다리와 발판이 견고히 고정, 발판 위에 스티로폼 등을 덧댐 금지, 벌어짐 방지 조치 - 지주부재와 수평면의 기울기를 75도 이하로 하고, 지주부재와 지주부재 사이를 고정시키는 보조부재를 설치할 것 - 벌어짐 방지 조치 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
10 | 10) 달비계 작업은 적절한가? - 달비계를 지지하는 매달기 로프는 최소3,660 kgf의 강도를 가진 섬유로프 사용(PP로프 직경 20mm 이상) - 작업용 로프나 생명줄은 절단이나 마모의 예방을 위한 보호 조치(패드, 방호관 등) - 로프의 결속은 단단히 조여서 풀리지 않도록 하고, 로프의 풀림방지를 위해 2중으로 결속 - 안전대를 착용한 상태에서 매달기로프 및 생명줄을 내리고 로프가 지상바닥에 충분히 닫도록 길이 확인 - 제3자에 의한 로프 풀림 등의 위험요인이 있으므로 로프 고정점 등에는 “작업 중” 표지 및 자물쇠 설치 - 달비계에 탑승하기 전에 반드시 안전대를 착용 - 추락방지대 사용시 체결방향 확인(거꾸로 체결여부 확인) - 섬유로프, 벨트는 꼬임이 끊어진 것 또는 심하게 손상되거나 부식된 것을 사용금지 - 1,2차 지지점은 최대한 직선에 가깝도록 설치 - 보조로프는 16mm 이상 사용 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
11 | 11) 알루미늄 폼 슬라브 작업시 안전조치는 적절한가? - 슬라브 설치 작업 중에는 개구부로의 추락예방을 위해 상부 출입을 통제하고 작업중임을 표식 - E/V PIT 및 계단실 등 추락방지 안전시설물 설치여부 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
12 | 12) 시스템 동바리 작업은 적절한가? - 사전허가제 승인여부 - U-head 및 멍에재의 설치는 최상단 작업발판 또는 하부에 추락방지망 설치가 완료된 후 실시 - 구조검토에 의한 가새재의 적정위치 및 수량 - 단절구간 수평연결재 설치(보-슬라브-보, 기둥의 4면) - 작업발판, 추락방지망, 단부 안전난간대의 기능 추가확보(시스템동바리 중간수평재는 90cm이하임) - 멍에(또는 이중멍에), 장선재의 간격유지 - 경사구간 쐐기 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
13 | 13) 비계 설치해체시 안전활동은 적절한가? - 사전허가제 승인여부 - 비계 완성검사 여부(협력사, 공사팀, 안전팀 사용필증 발급 후 비치) - 높이 5m 이상의 비계 조립, 해체 및 변경작업시에는 작업책임자(시공관리자 또는 협력사의 관리자) 상주 - 비계로부터의 추락 또는 비계 하부로 이동 시 돌출물(내민 철근 등)에 의한 찔림 방지 조치(방호 캡) - 작업구역내 작업 근로자 외 출입금지 조치, 작업내용 게시 및 경고표지판을 비치(비계 적재하중 및 통로 표기) - 비계 재료의 조립 및 해체작업시 폭 20㎝ 이상의 작업발판을 설치하고 안전대 부착설비 설치 및 사용 - 작업발판은 해체할 단의 1단 하부(해체할 단의 아랫단)에서 해체 |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 10
14 | 14) 기타 추락 예방시설 및 관리상태는 적절한가? |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
| ■ 낙하/비래 | 양호 | 보통 | 미흡 | 45 | 0 | 0 |  | 45
15 | 1) 작업 통로구간 낙하물위험에 대한 조치는 적절한가? - 낙하물방지망 설치 또는 방호선반 설치 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
16 | 2) 비계 조립 해체시 안전조치는 적절한가?(B/T비계 포함) - 비계작업시 재료, 기구 및 공구등을 올리거나 내리는 경우 달줄, 달포대 사용하는 등 낙하방지 조치 - 상하 동시작업 금지 - 발끝막이판은 높이 10cm이상 설치(수직보호망 설치장소는 제외) - 최대적재하중 및 관리책임자 선임 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
17 | 3) 낙하위험 제거 및 하부 통제는 적절한가? - 달비계, 곤돌라, 고소작업차,크레인작업, 가시설 해체작업, T/C 조립해체 등 하부 통제 및 통제원 배치 - 작업대 및 작업용 기구 등은 떨어지지 않도록 부착 - 상하동시작업 금지 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
18 | 4) 낙하물 방지망 설치여부 및 설치기준을 준수하였는가? - 첫 단은 8m 이내 방호선반 기준에 준하는 구조의 낙하물방지망을 설치할 것 - 높이 10미터 이내마다 설치하고, 내민 길이는 벽면으로부터 2미터 이상으로 할 것 - 수평면과의 각도는 20도 이상 30도 이하를 유지할 것 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
19 | 5) 양중시 줄걸이 상태 및 신호수 배치는 적절한가? - 라운드 슬링벨트, 규격 와이어로프 사용여부(100kg이하 하물 취급 시 Webbing슬링 가능) - 줄걸이 점검표 주간 단위 부착 여부(1월-빨강, 2월-노랑, 3월-초록, 4월-파랑) - 줄걸이 도구 보관함 설치 및 운영 - 샤클 묶음방향, 로프 상태, 로프 점검, 양중물 결속상태, 양중물 낙하위험 - 신호수 배치, 복장상태, 지참물 (타 근로자와 식별가능한 형광조끼, 안전모 착용, 호각, 신호봉무전기 지참) - 샤클 규격품 사용 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
20 | 6) 양중 BOX 사용 및 관리여부는 적절한가? - 비파괴검사 및 구조검토 실시 및 허용 하중표 부착 - 줄걸이는 4개지점 결속 및 16mm 이상 사용 - 양중마대 사용시 허용 하중표 부착 및 하부 벨트 Type 사용(철근, 폐콘크리트 등 날카로운 물질 양중금지) - 적재중량 초과 사용금지 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
21 | 7) 갱폼 낙하위험 대책은 적절한가? - 최대풍속 10m/sec 이상시 인양작업 금지 - 갱폼 낙하방지시설물 설치 - 크레인 줄걸이로프 연결전 1,2열 또는 1,8열 선해체 금지 - 앵커볼트 순정착길이 가로150mm, 세로 50mm 이상 - 갱폼 인양 후 2열 체결(8단 600mm,9단 1,200mm 하단 앵커볼트+ Tie 볼트) |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 10
22 | 8) 기타 낙하/비래 예방시설 관리상태는 양호한가? |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
| ■ 전도 | 양호 | 보통 | 미흡 | 30 | 0 | 0 |  | 30
23 | 1) 작업통로는 적절한가? - 통로의 주요 부분에는 통로표시를 하고, 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 조치 - 통로면으로부터 높이 2m 이내에는 장애물이 없도록 유지(불가피시 전도, 충돌위험이 없도록 조치) - 가설계단 설치시 높이가 3m를 초과하는 계단에 높이 3m 이내마다 너비 1.2m 이상의 계단참 설치 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
24 | 2) 가설통로 설치는 적절한가? - 견고한 구조로 할 것 - 경사는 30° 이하(다만, 계단을 설치하거나 높이 2m 미만의 통로에 튼튼한 손잡이를 설치시 예외) - 경사가 15°를 초과하는 경우에는 미끄러지지 아니하는 구조로 설치 - 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간을 설치할 것(높이 1m이상시 안전난간 설치) - 수직갱에 가설된 통로의 길이가 15m 이상인 경우에는 10m 이내마다 계단참 설치 - 건설공사에 사용하는 높이 8m 이상인 비계다리에는 7m 이내마다 계단참 설치 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
25 | 3) 가설통로 경사로 안전조치는 적절한가? - 경사로의 폭은 90㎝ 이상 유지 - 경사로의 비탈면 경사각은 30°이내로 하고 경사가 15°를 초과할 경우 미끄럼막이 설치 . 경사각 30°이내 미끄럼 막이 간격은 30㎝, 경사각 29° 미끄럼 막이 간격은 33㎝ 19° 43㎝ . 경사각 27° 미끄럼 막이 간격은 35㎝, 경사각 24° 미끄럼 막이 간격은 39cm . 경사각 19° 미끄럼 막이 간격은 43㎝, 경사각 17° 미끄럼 막이 간격은 45㎝, 경사각 15° 초과 47cm |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
26 | 4) 작업장 청결유지는 적절한가? - 작업장에서 넘어지거나 미끄러지는 등의 위험이 없도록 작업장 바닥 등을 안전하고 청결한 상태로 유지 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
27 | 5) 통행로 및 작업장의 조도확보는 적절한가? - 근로자가 안전하게 통행할 수 있도록 통로에 75럭스 이상의 채광 또는 조명시설 설치 - 작업장 조도 유지(초정밀작업: 750Lux, 정밀작업: 300Lux, 보통작업: 150Lux, 그 밖의 작업: 75Lux 이상) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
28 | 6) 기타 전도 예방시설 관리상태는 양호한가? |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
| ■ 장비 | 양호 | 보통 | 미흡 | 75 | 0 | 0 |  | 75
29 | 1) 장비의 구조검토와 일치여부(곤돌라 등), 작업계획서와 동일한 작업 이행여부 등 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
30 | 2) 작업계획서는 사전에 작성하고 있는가? - 건설장비의 작업 전에는 해당 기계의 종류 및 성능, 운행경로, 작업순서, 작업방법 등이 명기된 작업계획서를 작성하고 검토 및 승인 후 작업 → 작업계획서 작성 → 시공관리자 검토 → 안전관리자 검토 → 현장소장 승인 - 단기작업의 경우라도 작업계획서를 작성하여야 하며 동일한 작업을 장기적으로 시행하는 경우에는 1회만 작성 (단, 작업의 내용이 변경되는 경우에는 새로운 작업계획서를 작성해야 함) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
31 | 3) 장비 안전점검은 적절하게 이루어지고 있는가? - 반입시점검(외부점검 + 현장 자체점검) - 건설기계 작업 허가증 발급 및 공사팀, 협력사 소장 인계 주간점검 실시 (정 CJ공사담당자 / 부 해당 협력사 소장) - 작업계획서, 위험성평가서, 안전점검표 비치 - 작업 시작전 점검 (일일 점검) 운전원은 매일 작업 시작전 해당 안전점검표를 사용하여 안전점검을 실시하고 매주 안전팀에 제출 - 외주컨설팅 점검 아래에 해당되는 건설장비의 사용 중에는 2개월 마다 3rd Party 점검업체가 점검 실시 ※ 국내 : 타워크레인, 항타기, 건설용리프트, 크럼쉘, 곤돌라 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
32 | 4) 안전검사는 시행 하였는가? - 크레인, 리프트 및 곤돌라 : 6개월마다 - 압력용기(2kgf) : 제조일이후 3년 이후 2년마다 - 안전인증 및 안전검사 합격증의 게시여부 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
33 | 5) 유도자, 신호수, 줄걸이 작업자 배치는 적절한가? - 건설장비가 이동하는 경우 장비별 전담 유도자 배치 (다만, 근로자 및 건설장비간 충돌·협착 등의 위험이 없는 경우는 제외) - 크레인 등 양중장비를 사용하여 양중작업시는 전담 신호수 배치 - 크레인 등 양중장비를 사용하여 양중작업 시는 줄걸이 작업자 배치 - 외부기관에서 시행한 8시간 타워크레인 전담 신호수교육 이수증 확인 및 배치 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
34 | 6) 유도자 · 신호수 복장 착용 및 줄걸이 자격취득 작업자 배치는 적절한가? - 유도자 복장 ① 타 근로자와 식별 가능한 형광조끼, 안전모 착용 ② 호각, 신호봉, 필요시 무전기 지참 - 신호수 복장 ① 타 근로자와 식별 가능한 형광조끼, 안전모 착용 ② 호각, 신호봉, 무전기 지참 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
35 | 7) 건설장비의 사용 중 다음 사항을 준수하고 있는가? - 운전원이 운전석을 이탈한 경우 시동 키(Key)를 운전대에서 분리 - 차륜이 부착된 이동식 건설장비는 주차시 고임목 설치 - 최대속도 10km/h를 초과하는 건설장비를 사용하여 작업을 하는 경우 미리 작업장소의 지형 및 지반 상태 등에 적합한 제한속도를 정함. 단, 덤프트럭의 제한속도는 10km/h로 함 - 야간 작업시 모든 이동식 건설장비는 비상등을 켜고 운행을 하여야 함 - 장비와 보행자 통로는 시설물을 사용하여 분리하고, 접근 금지표지 설치 - 모든 건설장비는 화재시 사용할 수 있는 소화기 비치 - 운전원 안전벨트 착용 - 운전 중 흡연금지, 휴대기기 사용금지 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
36 | 8) 건설장비 후방의 충돌 · 협착사고를 예방하기 위해 후방 카메라 부착은 적절한가? - 굴삭기 - 로더 및 지게차 - 살수차 등 직영관리 장비 - 기타 후진시 충돌·협착위험이 있다고 판단되는 장비 (덤프트럭, 믹서트럭 등) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
37 | 9) 현장내 건설장비의 조립ㆍ해체 시 관리감독자 입회 하에 작업은 적절한가? - 이동이 가능한 장비의 경우 현장 내에서 정비 및 수리 금지 단, 부득이한 경우(반출이 불가능한 경우)에는 현장소장의 승인 후 관리감독자의 입회 하에 전문 정비사에 의해 정비 수리 실시 - 현장에서 정비 · 수리를 시행할 경우, 장소를 지정하여 구획을 설정하고 접근금지 및 작업 안내표지 설치 - 수리 등 작업시 안전지지대 또는 안전블록 사용 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
38 | 10) 장비의 용도외 사용, 개조여부는? - 임의제작, 기종의 변경, 규격의 증가 및 규정된 용량을 초과하는 작업장치 사용금지 - 지게차 포크, 굴삭기 버킷에 사람이 탑승하는 등 용도외 사용금지 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
39 | 11) 작업반경 통제 및 출입금지 조치, 근로자 이동동선 확보 등은 적정한가? (자재, 지장물 제거 등) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
40 | 12) 장비의 안전장치 설치 및 작동 상태는 적정한가? (권과방지, 과부하방지. 비상정지장치 등) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
41 | 13) 장비의 전도방지 조치는 적정한가? (아웃트리거 확장, 받침목 상태 및 지반상태) - 아웃트리거 받침의 사용은 2단을 초과하지 않아야 됨 - 아웃트리거를 설치하는 때에는 완전히 확장한 상태에서 지내력이 확보된 수평지면 위에 설치하고 허용하중의 범위 내에서 작업 - 연약지반 장비 운영 관리 상태(연약지반 철판 사용상태, 연약지반 장비셋팅, 연약지반 치환작업) - 지형에 대한 가설도로 운영관리 상태(가설도로 전도, 미끄럼예방조치, 침하예방 조치 등) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
42 | 14) 테이블리프트(고소작업대) 관리상태는 양호한가? - 협착방지대(사각 리미트) 및 협착방지봉(근로자 머리높이 이상) 4개소 설치 - 풋스위치 고정 및 덮개 확인 - 조작 방법, 운전원 실명제, 안전인증서, 일일 점검표, 비상하강장치 작동방법 등 부착 관리 - 반입 시 검사 및 매월 1회 정기점검(렌탈 임대업체 방문 점검) 여부 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
43 | 15) 기타 장비재해 예방시설 관리상태는 양호한가? |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
| ■ 붕괴/도괴 | 양호 | 보통 | 미흡 | 55 | 0 | 0 |  | 55
44 | 1) 거푸집 동바리 구조검토 및 설치/해체 계획서를 준수하는가? |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
45 | 2) 거푸집 동바리 설치 상태는 적절한가? - 파이프 써포트를 이어서 사용하는 경우에는 4개 이상의 볼트 또는 전용철물 사용 - 파이프 써포트는 3본 이상 이어서 사용 금지 - 높이 3.5m를 초과하는 경우에는 2m 이내마다 수평 연결재를 2개 방향으로 설치 - 거푸집의 형상에 따른 부득이한 경우를 제외하고는 깔판·깔목 등을 2단 이상 끼우기 금지 - 멍에장선의 규격 및 간격의 준수 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
46 | 3) 비계 설치계획서 작성와 동일하게 시공되었는가? |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
47 | 4) 비계 설치시 기준은 준수하고 있는가? (띠장 2m 장선 1.85 확인) - 기둥은 미끄러지거나 침하 방지를 위해 하단부에 깔판(밑받침 철물), 받침목 사용, 밑둥잡이 설치 - 기둥간격은 띠장방향에서는 1.85미터, 장선 방향에서는 1.5m 이하 유지 - 비계기둥의 제일 윗부분으로부터 31미터되는 지점 밑부분의 비계기둥은 2개의 강관으로 묶어 세울 것. 다만, 브라켓(까치발) 등으로 보강하여 2개의강관으로 묶을경우 이상의 강도가 유지되는 경우에는 그러하지 아니함 - 띠장간격은 2m이하, 지상에서 첫 번째 띠장은 높이 2m 이하의 위치에 설치 - 비계기둥과 띠장의 교차부에서는 비계기둥에 결속, 그 중간에는 띠장에 결속 - 강관의 접속부 및 교차부는 적합한 부속철물 사용하여 견고하게 연결 - 벽 이음은 수직으로 5m, 수평으로 5m 이내마다 연결(구조검토하면 20m2 이내, 실시공은 16m2 이내) - 비계 기둥 간격 10m 마다 45도 각도의 교차 가새 설치, 모든 비계기둥은 가새에 결속 - 추락의 위험이 있는 경우 안전난간, 안전방망 등을 설치 - 비계로부터 낙하의 위험이 있는 경우 발끝막이 판, 낙하물 방지망의 설치 등 낙하물 방지조치 - 비계기둥간의 적재하중은 구조검토에 의한 집중하중 이상 적재금지 및 표기 (산안법상 400kg이나 구조검토상 집중하중 확인) - B/T 비계 아웃트리거, 승강용 해치발판, 발판 밀실 설치 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
48 | 5) 비계 점검활동은 적절한가? - 시공관리자는 비계의 안전성에 대한 확인점검 후 사용 승인 (비계 사용필증 게시) - 비계의 점검(주간단위, 정 공사담당/부 해당 협력사 소장, B/T 포함) 및 사용 승인 정보가 담긴 계획서를 비계에 부착 (비계 설치해체 계획서, 비계 점검표, 구조검토서 게시) - 비계의 계획서에는 승인 일자, 점검자, 점검 결과, 승인자 및 사용자 등의 정보가 포함 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
49 | 6) 지반 붕괴, 구축물 붕괴, 토석의 낙하 등에 대한 조치는 적절한가? - 지반은 안전한 경사로하고 낙하의 위험이 있는 토석을 제거하거나 옹벽, 흙막이 지보공 등을 설치 - 지반의 붕괴 또는 토석의 낙하원인이 되는 빗물이나 지하수 등을 배제 - 갱내의 낙반·측벽 붕괴의 위험이 있는 경우에는 지보공을 설치하고 부석을 제거하는 등 필요한 조치 - 비가 올 경우를 대비하여 측구를 설치하거나 굴착사면에 비닐을 덮는 등 빗물 등의 침투에 의한 예방 조치 - 근로자에게 위험을 미칠 우려가 있을 경우에는 출입금지 구역 설정 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
50 | 7) 자재 적재는 적절한가? - 침하 우려가 없는 튼튼한 기반 위에 적재할 것 - 불안정할 정도로 높이 쌓아 올리지 말 것 (현장적재기준 1.5m 이내 / 반입되는 자재 제외) - 하중이 한쪽으로 치우치지 않도록 쌓을 것 - 제품,자재,부재등이 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게하는등 조치(예외: 근로자가 접근 못하도록 조치) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
51 | 8) 굴착면 높이가 2m이상인 경우 사전 조사결과 고려하여 다음사항을 포함한 작업계획서 작성여부? - 굴착작업 방법 및 순서, 토사 반출 방법, 필요한 인원 및 장비사용 계획 - 매설물 등에 대한 이설 및 보호대책, 사업장내 연락방법 및 신호방법 - 흙막이 지보공 설치방법 및 계측계획, 작업지휘자의 배치 계획 등 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
52 | 9) 경사면 붕괴방지 조치는 적절한가? - 굴착고가 높은경우 붕괴방지를 위하여 최소의 구배유지, 절토부가 토사일 경우 여유폭 확보 - 굴착사면에는 토사붕괴 방지를 위하여 천막등으로 보양하고 지반종류에 따라 굴착사면 기울기 기준 준수 - 기울기 준수 보통흙: 습지 1:1~1:1.5, 건지 1:0.5~1:1, 암반: 풍화암 1:0.8, 연암 1:0.5, 경암 1:0.3 - 필요시 굴착사면에 소단을 형성하여 계단식으로 시공하고, 소단의 폭은 수평거리 2m 이상을 유지 - 용수 및 유입수 배수처리 시설(측구)을 설치하고 우천시 굴착사면을 비닐 등으로 덮는 등 사면 붕괴 조치 - 경사면 상부에 차량통행이 있는 경우 경계선, 울타리 등을 설치하여 경사면과 차량의 이격거리 확보 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
53 | 10) 관로 터파기시 붕괴위험 조치는 적절한가? - 굴착사면의 기울기 기준을 준수해야 하며, 준수하지 못할 경우에는 흙막이 시공 - 굴착깊이가 2m 이상일 경우, 작업계획서 작성하여 현장 준수여부 확인 - 굴착토사와 자재 등을 적재할 경우에는 굴착깊이 이상 떨어진 장소에 적재 - 굴착깊이가 1.5m 이상인 경우 승강설비 사용 - 건설기계가 통행할 가능성이 있는 장소에는 장비통로를 굴착면에서 이격하여 별도 설치 - 굴착구간 주변에 안전난간, 접근금지 시설, 야간 경고등을 설치하여 제 3자의 출입 통제 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
54 | 11) 기타 붕괴/도괴 예방시설 관리상태는 양호한가? |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
| ■ 감전 | 양호 | 보통 | 미흡 | 40 | 0 | 0 |  | 40
55 | 1) 가설변압기, 고압선의 접근, 접촉금지 조치 여부는 적정한가? - 전봇대 승하강용 손잡이는 1.8m 아래는 제거 - 관계자외 접근금지 조치, 경고표지판 부착 - 크레인 운행시 간섭지역 고압선 방호조치 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
56 | 2) 가설분전반 관리는 적절한가? - 분전반 Main 차단기가 배선용 차단기인 경우에는 누전차단기를 추가 설치 (단, 조명전용의 분전반의 경우 시건 장치를 하지 않을 수 있다) - 충전부가 노출되지 않도록 내부 보호판(촉수 방지판)을 설치하고 콘센트에는 사용 전압을 표시해야 함 - 분전반에는 회로도, 점검표를 비치하고 월 1회이상 절연, 접지상태, 차단기 작동여부 등을 점검. - 분전반에는 시건장치를 하고 "취급자 외 조작금지" 표지 및 관리책임자(정 CJ전기담당자, 부 해당협력사 소장)를 부착해야 함 - 각 분전반은 최초설치시 접지저항을 측정 및 기록하고, 이전 설치시 재측정 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
57 | 3) 가설전선 관리는 적절한가? - 임시배선의 지중 또는 가공으로 설치가 곤란하여 바닥에 깔리는 경우에는 방호 덮개 등을 설치하여 배선의 훼손 및 접촉을 방지해야 함 - 모든 배선은 분전반 및 배전반에서 인출하고 누전차단기에 연결되어야 함 - 콘센트, 플러그는 접지가 된 것을 사용하고, 옥외에서는 방우형 콘센트 사용 - 전기 작업선은 접지선이 있는 3선 사용(이중절연구조의 조명장치는 2P 전선 사용 가능) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
58 | 4) 가설전등 관리는 적절한가? - 이동용 조명기구에는 보호망 설치 - 전등 외함이 금속재일 경우에는 외함 접지여부 - 가설전등 전도/낙하 방지조치 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
59 | 5) 용접기관리는 적절한가? - 교류 아크 용접기를 사용할 경우에는 적격품의 자동전격방지기를 사용해야 하며, 작동상태를 수시 확인 - 단자 접속부에는 테이핑을 하는 등 절연조치를 해야 하며, 용접기는 접지를 해야 한다(필요 시 외함 접지) - 홀더 및 홀더 선은 피복 및 절연상태를 유지한다. 특히 홀더는 모재 및 용접봉과 접촉되는 집게 부위 외에는 전체가 절연 조치가 되어야 한다 - 용접기 규격에 적합한 어스집게 사용여부 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
60 | 6) 전기 공도구 관리는 적절한가? - 관리감독자(또는 협력회사)는 전선, 콘센트 등의 전기설비 및 기계기구, 공도구에 대해 반입시 적격품 여부 - 협력회사는 전기설비, 기계, 기구 및 공도구의 사용작업전 감전예방을 위해 점검 실시 - 관리감독자는 가설전기 사용작업이 계획대로 이행되는지 확인 - 관리감독자는 적격성을 갖춘자를 지정하여 전기설비, 기계, 기구, 공도구 등에 대해 정기적으로 점검 및 점검필증 부착 - 점검필증 관리 1월 - 빨강, 2월 - 노랑, 3월 - 초록, 4월 - 파랑(분기별 반복적용) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
61 | 7) 개인보호구 사용은 적절한가? - 전기사용 작업시 감전을 방지하기 위한 내전압용 복장 및 장갑 - 용접 시 감전, 화상 방지용 복장 및 장갑 등 - 용접작업 등 유해광선이 발생하는 작업 및 각종 비산물이 발생할 수 있는 작업 시 용도에 맞게 사용 • 차광 보안경: 눈에 해로운 자외선과 적외선 등이 발생하는 장소 등 • 용접 보안면: 유해광선으로부터 눈을 보호하고 용접 시 발생하는 열에 의한 얼굴 및 목 부분의 열상이나 가열된 용재 등의 비산에 의한 화상의 위험 등 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
62 | 8) 기타 감전 예방시설 관리상태는 적절한가? |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
| ■ 화재/폭발 | 양호 | 보통 | 미흡 | 50 | 0 | 0 |  | 45
63 | 1) 흡연구역 설치 및 관리상태는 적절한가? |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
64 | 2) 가설건물(식당포함)의 화재 예방 조치 (불연마감재, 노출배관, 퇴실확인, 가설 소화시설, 환풍기와 조명등 연동, 확산소화기 3*3 1ea 설치 등) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
65 | 3) 화기작업 안전작업허가서 준수상태 및 화재감시자 배치 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
66 | 4) 불티비산방지 및 소화기는 적정하게 비치 및 관리 (주위 가연물 물질 제거 등) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
67 | 5) 화기작업시 보안면, 장갑, 토시 등 적정 보호구를 착용 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
68 | 6) 임시소방시설 설치기준 및 가연성자재 보관 가이드라인 준수 |  |  |  | 5 | 0 | 0
69 | 7) 난방장치, 냉온수기 타이머부착형 사용, 냉온수기 2013년형 이후제품 사용 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
70 | 8) 위험물저장소 설치, 인화성 물질의 보관 및 관리상태 - 시건상태, 소화기 비치, 환기, 전도방지, 주변 인화성물질, 관리책임자 및 MSDS부착, 성상별 분리보관 등 - 피뢰, 통기설비 - 방유시설 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
71 | 9) 산소대차 관리책임자, 역화/역류 방지기, 압력게이지, 호스, 운반기구의 전도방지장치, MSDS부착, 가스누출확인 전용 거품기 등 관리상태 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
72 | 10) 기타 화재/폭발 예방시설 관리상태 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
| ■ 베임/찔림/소음 | 양호 | 보통 | 미흡 | 25 | 0 | 0 |  | 25
73 | 1) 기계류 회전축 안전덮개 설치 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
74 | 2) 목재가공용 둥근톱 접촉방지 및 작업대 고정상태 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
75 | 3) 돌출물에 대한 방호조치(철근캡 등) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
76 | 4) 공도구의 안전장치 임의 해지(이중안전장치 해지 등) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
77 | 5) 기타 베임/찔림/소음 예방 관리상태 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
| ■ 질식/누출 | 양호 | 보통 | 미흡 | 30 | 0 | 0 |  | 30
78 | 1) 밀폐공간 작업시 산소 및 유해가스 농도는 사전 측정 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
79 | 2) 환기 및 조명설치, 관리자 배치 상태, 근로자 작업 확인 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
80 | 3) 위험 설비의 접근금지 및 임의조작 금지 조치 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
81 | 4) 유해위험물질의 취급시 중독, 질식 예방조치(MSDS부착, 보관장소의 적정성 등) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
82 | 5) 취급작업 시 적합한 보호구 착용 (산소결핍 위험장소 작업 시 송기마스크 착용) |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
83 | 6) 기타 질식/누출 예방시설 관리상태 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
| ■ 협착/충돌 | 양호 | 보통 | 미흡 | 20 | 0 | 0 |  | 20
84 | 1) 자재 구름방지 및 결속/균형 유지상태 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
85 | 2) 장비협착 예방을 위한 Stopper 및 Dike 설치상태 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
86 | 3) 입출구 및 교차로부분 안내표지 및 신호수는 배치 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
87 | 4) 기타 협착/충돌 예방시설 관리상태 |  |  |  | 5 | 0 | 0 |  | 5
| ■ 기타 | 양호 | 보통 | 미흡 | 40 | 0 | 0 |  | 40
88 | 1) 타워크레인, 건설용리프트, 항타기 및 항발기 산안법 개정사항 준수여부 (산안법 76조, 영66조, 규칙94조) - 소유 또는 대여하는자와 합동안전점검 실시 - 작업계획서 작성 및 이행여부 확인 - 작업자의 자격, 면허, 경험 또는 기능을 가지고 있는지 여부 - 위험 예상시 작업중지 실시 - 20년 초과된 타워크레인 사용여부 (당사 기준 15년) - 5년 초과된 마스트 조립용 볼트 및 핀 사용여부 (정밀진단 통과시 3년 단위 연장 가능) |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 10
89 | 2) 본사 업무지침(`19년 11월 8일 이후 착공현장부터 적용) - 시스템동바리, 비계 작업발판 · 시스템동바리, 비계 작업계획서 설치 일주일전 당 사 승인 여부 · 시스템동바리 작업발판 설치기준 준수(보 하부 양측면, E/V전실 최상부, 벽체(내부) 1.8m마다 40cm 이상) · 시스템비계 작업발판 설치기준 준수(계단실 형틀/철근작업, 벽체외부 1.8m 마다) · 수직승강로 1개층 1개소 이상(해치발판 포함) 설치 (구간별) · 작업발판 단부 구간 안전난간대, 발끝막이(안전망) 설치(작업발판 주변 추락방지망 설치시 제외) · 설치된 작업발판 임의해체 여부 |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 10
90 | 3-1) 본사 업무지침 - 보통인부(용역) 관리방안 지침 . 공종별 TBM 진행 후 일일안전담당자 주관 보통 인부 별도 TBM 실시 여부(오전/오후) . 시공사/협력업체 용역 노란색 안전모 착용 여부 . 스마트안전시스템 보통인부 작업허가제 운영(허가제 현장 비치는 제외) * 보통인부 대상 : 용역업체를 통해 채용된 용역 및 단발성 기술 근로자 포함(철근, 형틀공 等) |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 10
91 | 3-2) 본사 업무지침 - 일일 안전시공 Cycle 운영 여부 . 오전 일일 품질/안전 공정회의 실시 여부 - 직원(팀장급) 및 협력사 소장 참석 - 공사팀장 주관 . 직원 공정회의(주1회이상) - 현장소장 주관 |  |  |  | 10 | 0 | 0 |  | 10
30